KÉPZÉSI PROGRAM

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER-SZERELŐ

4 0732 07 03

Érvényes: 2025. szeptember 01-től felmenő rendszerben

|  | Nagyné Sztankovics Nikolett igazgató SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8. |
| --- | --- |

Tartalomjegyzék

1. A SZAKMA ALAPADATAI	1

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA	1

3. A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ RENDELT TANTÁRGYAK ÉS TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT	2

4. A DUÁLIS KÉPZŐHELYEN OKTATOTT TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA ÉS AZ ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	6

4.1 Fűtéstechnika megnevezésű tanulási terület	6

4.1.1 Fűtési rendszerek I. tantárgy 	280 óra	6

4.1.2 Fűtési rendszerek II. tantárgy 	151 óra	9

4.2 Épületgépészeti munkák megnevezésű tanulási terület	11

4.2.1 Hegesztési alapismeretek tantárgy 	166 óra	12

4.2.2 Épületgépészeti alapozás II. tantárgy 	60 óra	15

4.2.3 Épületgépészeti mérések II. tantárgy 	140 óra	17

4.2.4 Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás tantárgy 	100 óra	20

4.3 Gázellátás megnevezésű tanulási terület	22

4.3.1 Gázhálózatok I. tantárgy 	250 óra	23

4.3.2 Gázhálózatok II. tantárgy 	120 óra	25

4.3.3 Égéstermék elvezetés tantárgy 	140 óra	27

5. AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT TANÍTÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA	31

5.1 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület	31

5.1.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 	62 óra	31

5.2  Szakmai ismeretek megnevezésű tanulási terület	34

5.2.1 Szakmai ismeretek I. tantárgy 	144 óra	35

5.2.2 Szakmai ismeretek II. tantárgy 	62 óra	39

KÉPZÉSI TERV

az

ÉPÜLETGÉPÉSZET

ágazathoz tartozó

4 0732 07 03

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER-SZERELŐ

SZAKMÁHOZ

1. A SZAKMA ALAPADATAI

1.1 Az ágazat megnevezése: Épületgépészet

1.2 A szakma megnevezése: Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0732 07 03

1.4 A szakma szakmairányai: —

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Épületgépészet ágazati alapoktatás

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Égéstermék elvezető szerelő

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

3. A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ RENDELT TANTÁRGYAK ÉS TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT

| Évfolyam |  | 10. évfolyam |  | 11. évfolyam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Évfolyam összes óraszáma |  | 144 | 756 | 124 | 651 |
|  |  | Iskola | Duális képzőhely | Iskola | Duális képzőhely |
| Munkavállalói idegen nyelv | Munkavállalói idegen nyelv | 0 | 0 | 62 | 0 |
|  | Az álláskeresés lépései, álláshirdetések |  |  | 12 |  |
|  | Önéletrajz és motivációs levél |  |  | 19 |  |
|  | "Small talk" - általános társalgás |  |  | 12 |  |
|  | Állásinterjú |  |  | 19 |  |
| Fűtéstechnika | Fűtési rendszerek I. | 0 | 280 | 0 | 0 |
|  | Fűtési módok |  | 50 |  |  |
|  | Hőtermelő berendezések |  | 60 |  |  |
|  | Hőleadók - szekunder oldal |  | 60 |  |  |
|  | Hőhordozó közegek |  | 60 |  |  |
|  | Megújulóenergia-felhasználások |  | 50 |  |  |
|  | Fűtési rendszerek II. | 0 | 0 | 0 | 151 |
|  | Fűtéstechnikai szerelvények |  |  |  | 40 |
|  | Keringető szivattyúk |  |  |  | 40 |
|  | Fűtési rendszerek csőhálózata |  |  |  | 35 |
|  | Hőközpontok, kazánházak |  |  |  | 36 |
|  | Tanulási terület összes óraszáma | 0 | 280 | 0 | 151 |
| Épületgépészeti munkák | Hegesztési alapismeretek | 0 | 166 | 0 | 0 |
|  | Hegesztési alapok |  | 20 |  |  |
|  | Anyagok megmunkálása hegesztéssel |  | 21 |  |  |
|  | Bevontelektródás kézi ívhegesztés |  | 21 |  |  |
|  | Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés |  | 21 |  |  |
|  | Lánghegesztés |  | 21 |  |  |
|  | Vágás |  | 21 |  |  |
|  | Volfromelektródás ívhegesztés |  | 21 |  |  |
|  | Egyéb hegesztési eljárások |  | 20 |  |  |
|  | Épületgépészeti alapozás II. | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | Anyagismeret, anyagvizsgálat |  | 20 |  |  |
|  | Fémek alakítása |  | 20 |  |  |
|  | Műanyagok, polimerek alakítása |  | 20 |  |  |
|  | Épületgépészeti mérések II. | 0 | 0 | 0 | 140 |
|  | Alapmérések |  |  |  | 20 |
|  | Hidrotechnikai mérések |  |  |  | 20 |
|  | Hőtechnikai mérések |  |  |  | 20 |
|  | Hűtéstechnikai mérések |  |  |  | 20 |
|  | Légtechnikai mérések |  |  |  | 20 |
|  | Akusztikai mérések |  |  |  | 20 |
|  | Hidraulikai beszabályozás |  |  |  | 20 |
|  | Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Építészeti tervek |  |  |  | 20 |
|  | Épületgépészeti tervek |  |  |  | 20 |
|  | Épületgépészeti tervdokumentáció |  |  |  | 20 |
|  | Hatósági eljárások és szolgáltatói közreműködések |  |  |  | 20 |
|  | Átadás/átvételi eljárások |  |  |  | 20 |
|  | Tanulási terület összes óraszáma | 0 | 226 | 0 | 240 |
| Gázellátás | Gázhálózatok I. | 0 | 250 | 0 | 0 |
|  | Földgáz jellemzői |  | 40 |  |  |
|  | Gázszolgáltatást szabályozó jogszabályok |  | 50 |  |  |
|  | Gázhálózatok kialakítása telekhatáron belül |  | 80 |  |  |
|  | Gázfogyasztó berendezések és gázt felhasználó technológiai rendszerek |  | 80 |  |  |
|  | Gázhálózatok II. | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | Gázszerelési tervdokumentáció értelmezése |  |  |  | 20 |
|  | KPe csővezeték térszint alatti elhelyezése |  |  |  | 20 |
|  | Acélanyagú fogyasztói vezeték kiépítése |  |  |  | 20 |
|  | Rézanyagú fogyasztói vezeték kiépítése |  |  |  | 20 |
|  | Légbevezető elemek |  |  |  | 20 |
|  | Gázkészülékek fő részegységei |  |  |  | 20 |
|  | Égéstermék elvezetés | 0 | 0 | 0 | 140 |
|  | A kémény, az égéstermék-elvezető rendszer fogalma |  |  |  | 20 |
|  | Alkalmazható anyagok |  |  |  | 20 |
|  | Alkalmazási technológiák |  |  |  | 20 |
|  | Égéstermék elvezetéssel rendelkező hőtermelő berendezések |  |  |  | 20 |
|  | Létesítési eljárások menete |  |  |  | 15 |
|  | Égéstermék-elvezető rendszer általános méretezése |  |  |  | 15 |
|  | Karbantartás |  |  |  | 15 |
|  | Munka- és tűzvédelem |  |  |  | 15 |
|  | Tanulási terület összes óraszáma | 0 | 250 | 0 | 260 |
| Szakmai ismeretek | Szakmai ismeretek I. | 144 | 0 | 0 | 0 |
|  | Fűtési rendszerek | 72 |  |  |  |
|  | Épületgépészeti alapozás | 18 |  |  |  |
|  | Gázhálózatok | 54 |  |  |  |
|  | Szakmai ismeretek II. | 0 | 0 | 62 | 0 |
|  | Fűtési rendszerek |  |  | 18 |  |
|  | Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás |  |  | 16 |  |
|  | Gázhálózatok |  |  | 14 |  |
|  | Égéstermék elvezetés |  |  | 14 |  |
|  | Tanulási terület összóraszáma | 144 | 0 | 62 | 0 |

4. A DUÁLIS KÉPZŐHELYEN OKTATOTT TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA ÉS AZ ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló jelenléte, hiányzásai (betegszabadság, táppénz) és értékelése a Kréta duális felületén történik. A duális Krétát a duális képzőhelyen az arra kijelölt személy vezeti. A tanulók értékelése tantárgyanként történik, melyet a Szakirányú ismeret fül alatt kell rögzíteni a Képzési program 3. pontjában található táblázat alapján.

A duális képzőhely a tanulót tantárgyanként, havonta 1 jeggyel értékeli, illetve a félévi és év végi eredményére is javaslatot tesz az érdemjegyek lezárása előtt egy héttel (lásd: Tanév rendje).

4.1 Fűtéstechnika megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  	431 óra

A tanulási terület tartalmi összefoglalója

A fűtéstechnika fogalma magában foglalja, hogy a tanuló ismeri a hőhordozó közeg jellemzőit, ellenőrzi, értelmezi a fűtéstechnikai rendszerek tervdokumentációját, kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat, szerszámokat, szereléstechnológiát, kiválasztja a szükséges szerelvényeket és készülékeket, szereli és ellenőrzi a fűtéstechnikai rendszereket, szereli és ellenőrzi a berendezési tárgyakat, készülékeket, szereli és ellenőrzi a hő- és korrózióvédő szigetelést, ismeri a megújuló energiaforrások szakterületen belül történő alkalmazásának lehetőségeit, nyomás és tömörségi próbát végez, üzembe helyezi és beállítja az egyes hálózatokat, rendszerelemeket, ellenőrzi a készülékek beüzemelését, elvégzi a beszabályozást, ellenőrző méréseket, dokumentációt készít, elvégzi a próbaüzemet, mérési jegyzőkönyvet készít, összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja az elkészült berendezést, rendszert, szervezi a fűtéstechnikai rendszerek tervszerű üzemeltetését, megelőző karbantartását.

A tanulónak rendelkezni kell a terv- és műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése, folyamatábrák értelmezése, készítése, mérőeszközök kezelése, használata, információforrások ismerete és kezelése szakmai készségekkel. A tanulási terület elvárja a tanulótól, hogy rendelkezzen pontossággal és kézügyességgel, határozottsággal és kapcsolatteremtő képességgel.

A tanulók a tanulási területeken nyert ismeretekkel kiegészülve a különböző épületgépész ágazati kivitelezések tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, elkészítésében magas szintű ismeretekkel rendelkezzenek.

4.1.1 Fűtési rendszerek I. tantárgy 	280 óra

4.1.1.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A meteorológiai adatok szerint a fűtési szezon több mint 80%-ában a fűtőberendezések kiterheltsége az 50%-ot sem éri el! Igen fontos tehát az éves energiafelhasználás szempontjából, hogy a fűtőberendezés csökkentett terhelés, azaz nem teljes kiterheltség mellett hogyan viselkedik. A tantárgy célja, hogy a különböző hőtermelő berendezések fajtáit, felépítését, működését, beüzemelését, kiválasztását, és a fűtési rendszerek felépítését megismertesse a tanulókkal. Megtanulják mi az a primer és mi az a szekunder oldal a fűtési hálózatok esetében. Megismerkedjenek a fűtési rendszerek méretezési alapjaival. Megtanulják a különböző hőhordozó közegek fajtáit, azok tulajdonságait. Megismerkedjenek a napjainkban annyira fontos szerepet kapott megújulóenergia-hasznosító berendezések fajtáival, alkalmazási módjaikkal.

4.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.1.1.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.1.1.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiválasztja a legkorszerűbb fűtési megoldást. | Ismeri a korszerű fűtési megoldásokat. | Teljesen önállóan | Precizitásra való törekvés, koncentráltság, logikus gondolkodás | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiválasztja és beépíti a szükséges fűtési primer oldali berendezéseket. | Ismeri a fűtési primer oldal jellemzőit, berendezési tárgyait. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiválasztja a megfelelő hőtermelő berendezés típusát. | Ismeri a hőtermelő berendezéseket, azok tulajdonságait, alkalmazási köreit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Elvégzi a kazán bekötését és felszerelését. | Ismeri a különböző kazánok típusait, jellemzőt, működési elveit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Elvégzi a fűtési hőleadók típusának kiválasztását és beszerelését. | Ismeri a fűtési hőleadók típusait, tulajdonságaikat. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Komplett központi fűtési rendszert épít ki. | Ismeri a központi fűtési rendszer felépítését, struktúráját, a szükséges berendezési tárgyaival együtt. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Napkollektoros rendszert épít ki. | Ismeri a napkollektorok tulajdonságait, felépítését, azok beszerelésének feltételeit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Hőszivattyús rendszert épít ki. | Ismeri a hőszivatytyúk tulajdonságait, felépítését, azok beszerelésének feltételeit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |

4.1.1.6 	A tantárgy témakörei

4.1.1.6.1 	Fűtési módok (50 óra)

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a fűtési rendszerek jelentőségével, azok különböző csoportosítási módszereivel. Megismerkedjenek a fűtési rendszerek esetében a primer és a szekunder oldallal. Megismerkedjenek a korszerű megoldásokkal, hogy milyen komplett fűtési rendszereket ismerünk. Megismerkedjenek a hőáramlás és a hősugárzás fogalmaival, azok alkalmazási formáival. Megismerik a hősugárzás különböző megjelenési formáit a fűtési megoldások során (radiátorok, felületfűtési rendszerek.) Megismerik, hogy általában milyen létező hőmérsékletállapotok uralkodnak a fűtési rendszereknél, és milyen egyéb sugárzó elven működő fűtési rendszerek léteznek. Megismerkedjenek a hőszükséglet/hőnyereség/hőátbocsátás fogalmával, ezek gyakorlati jelentőségével. A témakör során megtanulják a különbséget az egyedi fűtési rendszerek és a központi fűtési rendszerek között. Megismerik, hogy milyen szerelvények alkotják a központi fűtési hálózatokat (hőcserélő, fűtőtestek stb.).

4.1.1.6.2 	Hőtermelő berendezések (60 óra)

A témakör célja megtanítani a tanulóknak az épületgépészetben használatos hőtermelő berendezéseket, hogy megismerkedjenek a szerkezeti anyagukkal, az alkalmazott tüzelőanyag típusával (szilárd tüzelésű, faelgázosító, pellett stb.), a kazánok belső kialakításával, a kazánon belüli égéstermék útjával, a kazánok üzemével. A feladat ellátása és a szállított fűtőközeg szerint legyenek képesek csoportosítani őket. Megismerkedjenek a különböző tüzelőanyagokkal, azok előfordulásával a gyakorlati életben. Megismerkedjenek az elektromos fűtőkészülékekkel. Megismerkedjenek a távhőszolgáltatás tulajdonságaival, előnyeivel, hátrányaival. Megtanulják a megújuló energiafelhasználás lehetőségeit a fűtéstechnika területén. Ismereteket szerezzenek a hőtermelő berendezések megfelelő üzemelésének és hosszú élettartamának feltételeiről. Megtanulják a készülék szabályozását és programozását.

4.1.1.6.3 	Hőleadók – szekunder oldal  (60 óra)

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék, hogy milyen hőleadók léteznek, s azokat hogyan lehet egy rendszerbe építeni a különböző hőtermelő berendezésekkel. Megismerkednek a fűtési rendszerek felépítésével, szerelésével és üzemeltetésével. Megtanulják mik a lényeges tulajdonságai a melegvízfűtéseknek. Meg kell ismerniük az ember közérzetét befolyásoló tényezőket és ennek függvényében kell kialakítani a fűtési rendszereket. Ismerniük kell a hő előállítására rendelkezésre álló lehetőségeket, a hőleadási, hőszállítási módokat, és meg kell ismerniük, hogy a kívánt hatást milyen szabályozással tudják elérni. Megismerkednek az alapszabályozási lehetőségekkel: milyen fűtési rendszerhez milyen szabályozást lehet kialakítani. Megismerkednek a fan coil-s fűtési rendszerekkel, azok kivitelezési specialitásaival. Megismerkednek a felületfűtési rendszerek kivitelezésének módszereivel, alapanyagokkal, kötési-fektetési módokkal.

4.1.1.6.4 	Hőhordozó közegek (60 óra)

A témakör célja, hogy megismerjék a tanulók, milyen különbségek lépnek fel a levegő, víz, vízgőz, olaj hőhordozó közegek esetében. Megismerkednek ezeknek az anyagoknak a fizikai és termodinamikai tulajdonságaival, alkalmazási területeivel. Megismerkednek a tanulók a melegvízfűtési rendszerek csoportosításának módjaival: mit nevezünk egy- és kétcsöves rendszereknek. Megismerik a nyitott és zárt rendszerek közötti különbségeket, megismerkednek az alsó és felső elosztású rendszerek tulajdonságaival, szerelési sajátosságaival.

4.1.1.6.5 	Megújulóenergia-felhasználások (50 óra)

A témakör során megismerkednek a tanulók a különböző megújuló energiaforrásokkal, s azok felhasználási területeivel. Bővebb ismeretet szereznek a fűtéstechnikai felhasználási területről. Megtanulják, hogy mi az aktív és mi a passzív energiatermelés. A napenergia felhasználási formáit megismerik a témakör érintésével, illetve a Magyarországra nagymértékben jellemző geotermális adottságok kihasználási lehetőségeit is megismerhetik.

Megtanulják, mire használjuk a napkollektorokat, napelemeket, hőszivattyúkat. Megtanulják, milyen gépészeti felhasználása létezik a megújuló energiatermelésnek, milyen rendszereket lehet kialakítani, s azoknak milyen tulajdonságai vannak. Megismerik, milyen speciális ismeretek szükségesek ezen rendszerek telepítéséhez, szereléséhez.

4.1.2 Fűtési rendszerek II. tantárgy 	151 óra

4.1.2.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A képzés célja, hogy tovább bővítse a tanulók fűtési rendszerek I. című tantárgy során megszerzett tudását. Megtanulják, milyen szerepük van a különböző szerelvényeknek a fűtési rendszerek esetében, hogyan tudnak hőközpontokat, kazánházakat kialakítani akár csak egy kapcsolási terv, akár a saját elgondolásuk alapján. Megtanulják, milyen kötelező szerelvényeket kell vagy célszerű beépíteni a fűtési rendszerek kialakítása során (tágulási tartályok, biztonsági szelepek, beszabályozó szelepek, hidraulikus váltó, iszapleválasztó stb.). Megismerkednek a fűtési rendszerek nyomásviszonyaival, azok szabályozási lehetőségeivel. Megismerkednek a szivattyúk alkalmazásának indokaival, s azok beépítési lehetőségeivel, hogy mikor milyen szintű szabályozást tudnak kialakítani különböző szivattyúbeépítés esetében. Megismerkedhetnek az alkalmazott csőtípusokkal, kötési módszerekkel. Megtanulják, hogyan kell üzembe helyezni egy fűtési rendszert, milyen átadási eljárással jár, milyen ellenőrzőméréseket tudnak elvégezni a munkájukkal kapcsolatban.

4.1.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.1.2.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.1.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.1.2.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elvégzi a fűtési rendszerekben használt szerelvények beszerelését és bekötését. | Ismeri a fűtési rendszerek során használt szerelvényeket. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precizitásra törekszik, pontos, logikus gondolkodás jellemzi. | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiválasztja és a szükséges segédszerelvényekkel beépíti a megfelelő keringtetőszivattyút. | Ismeri a keringtetőszivattyúk tulajdonságait, jelleggörbéit, kiválasztásának módszereit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Fűtési csőhálózatot épít ki. | Ismeri a fűtési rendszerek során alkalmazott csőtípusokat, azok szerelési módszereit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kazánházakat, hőközpontokat épít ki kapcsolási tervek alapján. | Ismeri kapcsolási terveken szereplő jelöléseket. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |

4.1.2.6 	A tantárgy témakörei

4.1.2.6.1 	Fűtéstechnikai szerelvények (40 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az épületgépészeti rendszerek során használatos szerelvényekkel. Megtanulják, milyen tágulási tartályok léteznek, s azokat milyen esetekben alkalmazzák. Megtanulják, milyen szerelvényekkel lehet a zavartalan áramlást biztosítani egy rendszerben, milyen szerelvényekkel lehet a folyadékáramlást fenntartani, mennyiségét biztosítani. Megismerkednek a különböző iszapleválasztókkal, biztonsági szelepekkel, elzárószerelvényekkel, beszabályozó szelepekkel, osztógyűjtőkkel, hőcserélőkkel.

4.1.2.6.2 	Keringtetőszivattyúk (40 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, miért van szükség a fűtési rendszerek kialakítása során a keringtetőszivattyúkra. Milyen beépítési lehetőségek vannak, s azokkal milyen szabályzást tudnak kialakítani a rendszerben. Megtanulják a helyes keringtetőszivattyú kiválasztását, s annak beépítését, bekötését. Megismerkednek a fűtési rendszerek esetében kialakuló nyomásviszonyokkal. Megismerkednek az alapkapcsolásokkal, mint a bekeverő/befecskendező kapcsolás, és a bypass ág kialakításának okával. Milyen tulajdonsággal bírnak a háromjáratú szelepek, azokat hogyan kell kiválasztani, bekötni, beszerelni. Megismerkednek a szivattyú jelleggörbéjével, s annak gyakorlati használatával.

4.1.2.6.3 	Fűtési rendszerek csőhálózata (35 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen alapanyagokat és milyen átmérőket alkalmazzanak a különböző fűtési rendszerek kiépítése során. Megtanulják a különböző csőtípusok kötési módszereit, rögzítési módszereit, szigetelési típusokat, azok megvalósítását. Megtanulják azokat a szabályszerűségeket, amik betartandók a kivitelezés során

(lejtés, rögzítési specialitások stb.).

4.1.2.6.4 	Hőközpontok, kazánházak (36 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, a megtanult szerelvények és csőtípusok/hálózatok segítségével hogyan tudnak komplett hőközponti rendszert kiépíteni akár séma, akár önmaguk által felvázolt rajz alapján. Megtanulják a beépítési magasságokat, a különböző szerelvények bekötését egy rendszeren belül. Megtanulják a primer oldalt feltölteni vízzel, nyomáspróbázni.

4.2 Épületgépészeti munkák megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  	466 óra

A tanulási terület tartalmi összefoglalója

Az épületgépészeti rendszerek esetében számos olyan feladattal találkozhat egy központifűtés- és gázhálózat szerelő, ahol megalapozott villamossági/elektronikai ismeretekre van szüksége. A rendszerek többsége esetében a szerelőnek értenie és alkalmaznia kell villamossági ismereteit. A különböző szerelvények villamosoldali bekötése szükséges, amihez ritka esetben szeretne egy megrendelő külön villanyszerelőt alkalmazni. A központifűtés- és gázhálózat szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, fűtési és gázhálózat rendszereinek és azokhoz tartozó csővezeték rendszerének létesítésével, felújításával és karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos folyamatok szakembere. A tanulási terület egy alaptudás megszerzését tűzi ki célul, mely során a szellőzőgépek, légtechnikai rendszerek, légtechnikai berendezések telepítésére, azok bekötésére alkalmassá válik a szakember. Megtanulja más szakágakkal a közös munkaterületen való együttműködést. Megtanulja a felügyelete alá tartozó gépek és berendezések üzemeltetését, javítását, karbantartását szükséges anyag-, gép-, mérőeszköz- és energiaellátásról, munkavédelmi, környezetvédelmi előírások betartásával, alkalmazásával. A tanuló képes a magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák elvégzésére mint pl. rendszerek próbaüzemeltetésére, hibák feltárására és elhárítására valamint az épületgépészeti rendszerek beszabályozására, működési jellemzők mérésére dokumentálására

4.2.1 Hegesztési alapismeretek tantárgy 	166 óra

4.2.1.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A tanuló megismerkedjen az egyes hegesztési technológiákkal. Megismerje tüzetesebben a hegesztéssel járó körültekintőbb munkavédelmi szabályokat, előírásokat, munkavédelmi eszközöket. Gyakorlati alapfeladatokon keresztül megismerkedjen a hegesztéshez szükséges segédanyagokkal, a hegesztési eljárások során használatos speciális eszközökkel. A tantárgy során a tanuló megtanulja, hogy szakmai munkája során mikor és melyik hegesztési technikát alkalmazza.

4.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások Hegesztő szakvégzettség

4.2.1.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika

4.2.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.2.1.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elvégzi a hegesztéshez szükséges alap számításokat. | Ismeri a hegesztés során használt diagrammokat. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precizitásra törekszik, pontos, logikus gondolkodás jellemzi | Digitális mérőműszerek használata |
| Hegesztési munkatervet készít. | Ismeri a hegesztéshez használt műszaki rajzokat, rajzjeleket, a munkaterv lépéseit. | Teljesen önállóan |  |  |
| Alkalmazza a vonatkozó szabványokat és betartja a vonatkozó előírásokat a munkavégzés során. | Ismeri a hegesztés során alkalmazott szabványokat és előírásokat. | Teljesen önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Betartja a hegesztési munka során a tűz- és munkavédelmi előírásokat. | Ismeri a hegesztési eljárás során szükséges munkabiztonsági előírásokat. | Teljesen önállóan |  |  |
| Jegyzőkönyvet és/vagy munkanaplót készít. | Ismeri a munka dokumentálásának feladatrészeit. | Teljesen önállóan |  | Elektronikus rendszerek használata |
| Használja a különböző hegesztési technológiákat, eszközöket. | Ismeri a különböző hegesztési technológiákat. | Teljesen önállóan |  |  |

4.2.1.6 	A tantárgy témakörei

4.2.1.6.1 	Hegesztési alapok (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a géprajzi alapfogalmakkal és ábrázolási módokkal. Ismeretet szerez a hegesztéssel kapcsolatos rajzjelek terén, s megtanulja a varratábrázolást. Ismeretanyagot kap a különböző anyagok, leginkább fémek tulajdonságairól, s azok megmunkálásáról. Megtanulja a különböző vasötvözetek viselkedését, felhasználási módjait, megmunkálási eljárásait, specializáltan a hőkezelésre. Megismerkedhet a könnyű- és színesfémek tulajdonságaival, azok viselkedésével, megmunkálási módszereikkel, specializáltan a hőkezelésre. A témakör érintése során bemutatásra kerülnek a különböző hegesztőgázok, hegesztési eszközök, berendezések, gépek.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ gyakorlati ismeret szerzése a műszaki rajzok olvasása terén ‒ gyártási utasítások értelmezése és végrehajtása

‒ hegesztőkészülékeken karbantartási feladatok elvégzése

‒ különböző fémek felismerése és azok megmunkálási eljárásainak ismerete

4.2.1.6.2 	Anyagok megmunkálása hegesztéssel (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló közelebbi ismeretet szerezzen a hegesztési technológiák gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Megismerkedjen az előkészületi feladatokkal.

Megtanulja a hegesztőláng használatát. Megismerkedik a hegesztés során előforduló hibákkal, illetve azok kijavításának módszereivel.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: ‒ különböző fémek előkészítése hegesztés előtt

‒ rajzolás

‒ reszelés, fűrészelés, köszörülés begyakorlása

‒ élképzés

‒ hajlítási technika elsajátítása

‒ nyújtási technika elsajátítása

‒ egyengetés

‒ a hegesztés során elkövetett hibák felismerése, azok vizsgálata, elemzése és javítása

4.2.1.6.3 	Bevontelektródás kézi ívhegesztés (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a bevontelektródás ívhegesztési eljárásokkal a gyakorlatban. Ismeretet szerez a hozaganyagokról, megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez az ívhegesztés környezetkárosító hatásairól.

4.2.1.6.4 	Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztési eljárásokkal a gyakorlatban. Ismeretet szerez a hozaganyagokról, megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez az ívhegesztés környezetkárosító hatásairól.

4.2.1.6.5 	Lánghegesztés (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a lánghegesztés technikájával a gyakorlatban. Ismeretet szerez az ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és egyéb jellemzői terén. Megismeri a különböző fémötvözetek tulajdonságait. Megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez a lánghegesztés környezetkárosító hatásairól.

4.2.1.6.6 	Vágás (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a vágás technikájával a gyakorlatban. Megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez a vágás környezetkárosító hatásairól.

4.2.1.6.7 	Volframelektródás ívhegesztés (21 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a volframelektródás ívhegesztési technikával a gyakorlatban. Megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez a hegesztés során fellépő környezetkárosító hatásokról.

4.2.1.6.8 	Egyéb hegesztési eljárások (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen az egyéb hegesztési technikákkal. Megtanulja mikor és milyen helyzetben kell alkalmazni a gyakorlatban. Megismerkedik az eljárás eszközeivel és a berendezésekkel. Megtanulja alkalmazni a technológiát, a feladatrészek sorrendjét, annak jelentőségét. Megismerkedik a specializált munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal, szabályzatokkal, s megtanulja azok betartását. Ismeretet szerez az egyéb hegesztési eljárások környezetkárosító hatásairól

4.2.2 Épületgépészeti alapozás II. tantárgy 	60 óra

4.2.2.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek az épületgépészeti szerelésnél használatos anyagok tulajdonságaival, megmunkálhatóságukkal, alkalmazhatóságukkal. A tantárgy további célja, hogy a tanulók képesek legyenek különféle szerkezeti elemek kialakítására, létrehozására, ismerve a felhasználandó anyagok tulajdonságát, megmunkálhatóságát.

4.2.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.2.2.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.2.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.2.2.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azonosítja az épületgépészetben használatos fémeket szemrevételezéssel. | Ismeri az épületgépészetben használt alapanyagok, fémek, műanyagok fizikai tulajdonságait. | Teljesen önállóan | Precizitásra való törekvés, koncentráltság, logikus gondolkodás | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Azonosítja az épületgépészeti munkák során használatos segédanyagokat. | Ismeri az épületgépészeti munkák során használatos segédanyagokat, s azok tulajdonságait. | Teljesen önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Korrózióvédelmet alakít ki az épületgépészeti csőhálózatokon. | Ismeri az épületgépészeti csőhálózatok korrózió elleni védelmi eljárásait. | Teljesen önállóan |  |  |
| Használja a fémek alakítását szolgáló gépeket. | Ismeri az esztergáláshoz, fúráshoz, nyíráshoz, maráshoz, köszörüléshez, reszeléshez használt eszközöket és azok használatát. | Teljesen önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Használja az épületgépészetben alkalmazott műanyag csöveket. | Ismeri az épületgépészetben alkalmazott műanyag csövek tulajdonságait. | Teljesen önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |

4.2.2.6 	A tantárgy témakörei

4.2.2.6.1 	Anyagismeret, anyagvizsgálat (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek azokkal a fém és nemfém szerkezeti anyagokkal és előállításukkal, melyekből a szerszámok, gépek, csővezetékek, szerelvények és tartozékaik készülnek. Ilyenek a különböző fémek és ötvözeteik, a műanyagok stb. Mindezeken túl a témakör célja, hogy mindazokkal a segédanyagokkal is megismerkedhessenek a diákok, melyeket közvetlenül nem használnak fel a szerkezetek gyártásában, de a szerelés, üzemben tartás, karbantartás folyamán nélkülözhetetlenek. Az anyagvizsgálat célja, hogy a felhasznált anyagok ismeretében meghatározzák az anyagok alkalmazhatóságát, és megismerjék a rejtett hibákból eredő meghibásodásokat.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ a munkához használatos segédanyagok felismerése

‒ a munka során alkalmazott csövek korrózió elleni védelme

‒ alapszintű anyagvizsgálatok lefolytatása

‒ az épületgépészetben alkalmazott műanyagok felismerése

4.2.2.6.2 	Fémek alakítása (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek mindazokkal a szerszámokkal, szerszámgépekkel, készülékekkel, munkafogásokkal, melyek a szerkezeti elemek, függesztő- és tartószerkezetek, csőmegfogások, állványok alkatrészeinek gyártásához, javításához szükségesek. A fémek alakítását többféle technológiával lehet végezni: a tanulók a hideg- és melegmegmunkálási technológiákkal ismerkedhetnek meg. Megismerik az esztergálás, fúrás, nyírás, marás, köszörülés, reszelés módszereit. Megismerkednek a lemezalakító eljárásokkal.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: ‒ alapszintű esztergálás

‒ fémek fúrása, nyírása, marása, köszörülése és reszelése

‒ lemezek hajlítása

4.2.2.6.3 	Műanyagok, polimerek alakítása (20 óra)

A témakör célja, hogy a műanyaggyártás fejlődésével egyre több és jobb minőségű és tulajdonságú műanyag kerül az épületgépészeti szerelvényekbe, készülékekbe, rendszerekbe. Ezek az anyagok igen széles területen (vízellátás, fűtéstechnika, hűtés, gázellátás stb.) használatosak. A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a műanyag csövek megmunkálási technológiáival, figyelembe véve az üzemeltetési, javítási előírásokat. Továbbá cél, hogy a tanulók megismerjék a műanyag csövek alapanyagait, az épületgépészetben alkalmazott műanyagok tulajdonságait. Megismerkednek az épületgépészetben használt, alkalmazott műanyagokkal, azok fizikai tulajdonságaival. (PVC, CPVC, PE, VPE, PP, PP-C, PB, PA, ABS, PVDF, ÜPE, PC, PPO, POM, PMMA). Megismerkednek a műanyag csövekkel és idomjaikkal. (PVC-nyomócsövek és idomok, KPe-csövek és idomok, PP-csövek és idomok, ÜPE-csövek és idomok). Megtanulják a műanyagok megmunkálásának módszereit (hidegmegmunkálás, melegmegmunkálás, ragasztás, hegesztés).

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ műanyag csövekkel történő munka

‒ műanyagok megmunkálása

‒ műanyagcsövek ragasztása és hegesztése

4.2.3 Épületgépészeti mérések II. tantárgy 	140 óra

4.2.3.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A mérés a műszaki tervezés, kivitelezés és üzemeltetés szerves része. A gépek, berendezések, rendszerek működésének szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak azok a mérendő jellemzők, melyek meghatározzák a gazdaságos és biztonságos üzem feltételeit. Ilyen mérhető jellemzők pl: hőmérséklet, tömegáram, térfogatáram, nyomás, sebesség. A képzés célja, hogy a tanulók az épületgépészeti mérések I. című alapozó tantárgy során megismert alapméréseket alkalmazzák, s megtanulják azok gyakorlatbeli értelmét. Megismerkednek a komplikáltabb mérési feladatokkal, mérési jegyzőkönyvek készítésével, a dokumentálással. Megtanulják bemutatni a különböző diagnosztizálásra szolgáló hidraulikai méréseket, majd azok eredményét alapszinten kiértékelik, s az értékelésük alapján végeznek korrigálásokat, beállításokat, finomhangolásokat az adott rendszereken.

4.2.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.2.3.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika

4.2.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.2.3.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mérési kiértékelő jegyzőkönyvet készít. | Ismeri a mérési jegyzőkönyvek készítésének módszereit. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes. Törekszik a precizitásra és a pontos, logikus gondolkodásra. | Szövegszerkesztő szoftverek használa- ta |
| Víztartalom-mérést és vízfelszívást végez. | Ismeri a hidrotechnikai mérési módszereket, eszközöket. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Áramlási sebesség- és fordulatszámmérést végez. | Ismeri a hőtechnikai mérési módszereket, eszközöket. | Teljesen önállóan |  |  |
| Hőátbocsátási tényezőt számol. | Ismeri a hőátbocsátási tényező fogalmát és kiszámításának módszerét. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Meghatározza a hűtőközeg mennyiségét. | Ismeri a hűtőközegmennyiség meghatározásának módszereit. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Elvégzi a légszállítás, páratartalom mérését. |  | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Akusztikai mérést végez. |  | Instrukció alapján részben önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Elvégzi a hidraulikai beszabályozást. |  | Teljesen önállóan |  |  |

4.2.3.6 	A tantárgy témakörei

4.2.3.6.1 	Alapmérések (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanulók felelevenítsék az ágazati alapozás során megtanult, s azóta a gyakorlatban is alkalmazott alapvető hossz-, hőmérséklet-, nyomásméréseket. Ezeket dokumentálják, a jegyzőkönyvek kitöltését gyakorolják, ismétlik. Megtanulják az egyszerű mérések eredményeiből a már megtanult szakágakra vonatkozó jellemzőket kinyerni, felismerni. Megtanulják az eredmények alapján a hibakeresést a munkájukban, s azok kijavítását is.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ a mérési eredményekből a szükséges következtetések levonása

‒ jegyzőkönyvek készítése

4.2.3.6.2 	Hidrotechnikai mérések (20 óra)

A témakör célja, hogy megismerkedjenek a tanulók a hidrotechnikai mérések fogalomkörével, megtanulják a hidrotechnika jelentését. Megtanulják, hogy a víz milyen hatással van a különböző anyagokra, milyen módon befolyásolja a víz a szilárdságot, hangszigetelőképességet, fagyállóságot, korróziót. Megismerkednek a szakmájukban előforduló próbatestekkel, azok kiválasztásával. Megismerik a hidrotechnikai mérés típusától függően a különböző eljárásokat. Megismerkednek a mérések során levonható következtetések jelentésével. Megtanulják, hogy mi az a kapilláris vízfelszívás, milyen esetekben találkozhatnak ezzel a jelenséggel a gyakorlatban. Megtanulják a víztartalom meghatározásának módjait, milyen eszközöket hogyan kell a mérés során használni. Megismerkedhetnek a radiátorszelep szabályozási jelleggörbéjével, annak értelmezésével, a csővezeték súrlódási ellenállásának meghatározási módjával, különböző szerelvények és idomok alaki ellenállás tényezőjének meghatározási módszereivel, az örvényszivattyú jelleggörbéjével.  A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ különböző próbatestek kiválasztása

‒ hidrotechnikai mérés elvégzése

‒ a víztartalom mérése, a mérési eredmény kiértékelése

‒ kapilláris elv alapján vízfelszívás

‒ az egyes építőanyagokra jellemző mérőszámok, mértékegységek, fizikai tulajdonságok jellemzése

4.2.3.6.3 	Hőtechnikai mérések ( 20 óra)

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az áramlás- és hőtechnikai mérések típusait és a velük szemben támasztott követelményeket. Megtanulják a különböző áramlásmérési módszereket, s megismerik egy feladat megoldása szempontjából releváns méréstechnikai jellemzőket, információkat. Megismerkednek a különböző manométerekkel, a sebességmérő szondákkal, a különböző sebességmérési módszerekkel (Hődrótos vagy Doppler). Megtanulják a fordulatszám mérésének lehetőségét, térfogatárammérési módszereket. Megismerkednek a termovíziós mérési módszerrel, annak végrehajtásával, s a módszer során kinyert információk feldolgozásával. Megtanulják a hőátbocsátási érték mérését (milyen körülmények között lehet alkalmazni, milyen eszközhasználattal jár), az eredmények fontosságát, jelentőségét. Megismerkednek az átfolyós rendszerű vízmelegítő vizsgálatának módszereivel és a radiátor, hőcserélő vizsgálatával.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: ‒ áramlási sebesség mérése ‒ ventilátor fordulatszámának mérése ‒ termovíziós mérés végrehajtása

‒ hőátbocsátási érték meghatározása

4.2.3.6.4 	Hűtéstechnikai mérések (20 óra)

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló, milyen mérési eljárásokat lehet alkalmazni a hűtéstechnika területén. Megtanulják a hűtőközeg mérésének módszereit (a kondenzátor hőmérlege alapján). Megismerkednek a hűtőberendezések elpárologtatójának és kondenzátorának vizsgálati módszereivel. Megtanulják az eredmények átültetését a gyakorlati életbe.

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:

‒ hűtőközeg-mennyiség meghatározása mérés útján

‒ a hűtőberendezések vizsgálata

4.2.3.6.5 	Légtechnikai mérések (20 óra)

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló egy helyiség légállapot-jellemzőinek mérési módszereit. Megtanulja a páratartalom jelentőségét, annak mérését, a mérési eredmény kiértékelését. Megfigyelés alapján, gyakorlati példákon keresztül következtetéseket vonjon le a páralecsapódás megjelenéséből, kielemezze annak további hatását, a penészesedés okainak feltárását. Megismerkedik a bonyolultabb műszerek használatával a gyakorlatban. Megismerkedik a légszállításmérés módszereivel, a mérés során alkalmazott eszközökkel (anemometer használata). Megismerkedhet az áramló levegő fizikai jellemzőinek meghatározásával a gyakorlatban (statikus, dinamikus nyomás, sebességmérés, térfogatárammérés). Megtanulja a légtechnikai berendezések áramlástechnikai mérésének módszerét, a légcsatorna és idomok súrlódási és alaki ellenállás mérésének módszereit.

4.2.3.6.6 	Akusztikai mérések (20 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló gondolkodásában előtérbe kerüljenek a komfortérzetet befolyásoló tényezők. Az épületgépészeti berendezések, csőhálózatok nem megfelelő megválasztásával, beszabályozatlan üzemeltetésével jelentős zajterhelés érheti a környezetet. A témakör felhívja a figyelmet a mérés jelentőségére, és betekintést nyújt az akusztikai mérés elméleti hátterébe. Megtanulja a tanuló a hang tulajdonságait, s hogy mit nevezünk a gépészeti rendszerek esetében zajnak. Milyen módszerek léteznek a zajmérésre, s milyen mérőműszerek vannak, s azokat hogyan kell használni.

4.2.3.6.7 	Hidraulikai beszabályozás (20 óra)

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló a hidraulikai beszabályozás fajtáit, eszközeit, a használatos szerelvényeket. Megtanulja a beszabályozás jelentőségét a különböző épületgépészeti rendszerek esetében. Megtanulja beszabályozási terv alapján az egyes rendszerek beszabályozásának elvégzését a gyakorlatban. Képes lesz állandó és változó térfogatáramú rendszerek felépítésére, s azok beszabályozásának elvégzésre.

4.2.4 Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás tantárgy 	100 óra

4.2.4.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A képzés célja, hogy megismertesse a tanulókat a szakági tervdokumentációk tartalmával. Megtanulják, milyen információkat tudnak kinyerni a tervekről a saját munkájuk elvégzéséhez. Megtanulnak a szakági tervek alapján anyaggyűjtést írni, munkatervet felállítani, költségvetéseket készíteni. Megismerkednek az egyes építőipari társszakmákkal, s megtanulják milyen folyamategyeztetésekre van szükségük a gyakorlatban. Megismerkednek az egyes hatósági ellenőrzések menetével. Megtanulják, hogy egy munka végeztével hogyan kell dokumentálni a kivitelezéseket, hogyan kell az átadási eljárásokat lefolytatni.

4.2.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.2.4.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.2.4.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.2.4.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beazonosítja a munkaterületen a fal- és födémáttöréseket a tervek alapján. | Ismeri az építészterveken feltüntetett jelöléseket. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, törekszik a precizitásra, és a pontos, logikus gondolkodásra. | Digitális mérőműszerek használata |
| Elkészíti a munkatervet, majd tervezői egyeztetést folytat. | Ismeri a munkaterv részeit és fázisait. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőműszerek használata |
| Költségvetést készít terv alapján. | Ismeri a költségvetés-készítés fázisait, szoftvereit. | Teljesen önállóan |  | Szöveg- és táblázatkezelő szoftverek használata |
| Szükség szerint közreműködik a hatósági eljárások előkészítésében. | Ismeri a hatósági eljárások lefolytatásának módját. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Szükség szerint átadási eljárást lefolytat. | Ismeri az átadási eljárások lefolytatásának módját. | Instrukció alapján részben önállóan |  |  |
| Az építési-bontási hulladékot kezeli. | Ismeri az építésibontási hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabályokat, és alkalmazza őket. | Instrukció alapján részben önállóan. |  |  |

4.2.4.6 	A tantárgy témakörei

4.2.4.6.1 	Építészeti tervek (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az építésztervekkel. Milyen alapinformációkat láthatnak rajtuk, számukra milyen jelentősége van az egyes jelöléseknek.

4.2.4.6.2 	Épületgépészeti tervek (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az egyes szakági tervjelekkel, tervekkel. Milyen információkat tartalmaznak az épületgépészeti tervek, hogyan kell ezeket az információkat értelmezni. Megtanulják felismerni, hogy mik azok a rejtett információk, melyek nem elsődlegesen olvashatóak le a tervekről. Megtanulják milyen alapvető tervezői hibák lehetnek a szakági terveken. Megismerkednek a munkaterv készítésének módjaival a tervek alapján.

4.2.4.6.3 	Épületgépészeti tervdokumentációk (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen információk vannak összegyűjtve a szakági tervdokumentációkban. A tanulók képesek legyenek összevetni a szakági rajzokkal, kinyerni a munkájához fontos információkat. Megtanulják felismerni a társszakmák számára kinyerhető adatokat. Megtanulnak költségvetést készíteni és az alapprogramokat használni.

4.2.4.6.4 	Hatósági eljárások és szolgáltatói közreműködések (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a különböző hatóságokat. Megismerkednek a hatósági vizsgálatokkal szakáganként. Megtanulják a jegyzőkönyvek értelmezését, milyen egyéb, a szakági munka elvégzésén kívüli folyamat elvégzése szükséges egy hatósági eljárás lefolytatására és szolgáltatói közreműködésre (pl. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervének földgázelosztó által műszaki-biztonsági szempontok szerint elvégzendő felülvizsgálata; kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozatának beszerzése a tervezett gázfogyasztó készülék típusától függően stb.)

4.2.4.6.5 	Átadás/átvételi eljárások  (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen módon tudják a munkájuk befejeztével az általuk megépített rendszert a megrendelő felé átadni. Milyen információkat kell feltétlen megosztaniuk a felhasználókkal (megrendelőkkel) megosztandó információkkal és a felhasználó betanításával... Megtanulják, milyen átadási dokumentációt kell készíteni a folyamat lebonyolításához. Megismertesse a tanulókkal az építési és bontási hulladékok fajtáit, azokra vonatkozó hatályos jogszabályokat, azok alkalmazási módszereit.

4.3 Gázellátás megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  	510 óra

A tanulási terület tartalmi összefoglalója

E tanulási területtel a szerelő teljes körű rálátást kap a gázellátás teljes folyamatára a kiviteli tervdokumentáció kézhezvételétől a kivitelezésen át a műszaki átadásig és az üzemeltetésig. A tantárgy ismerteti a szakági alapfogalmakat, a teljes munkafolyamatot leíró szabályozást (a Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ) és a Gázipari Szakági Műszaki Előírások (SZME-G) fontosabb részeinek bemutatása).

A szerelési feladatok során elsajátítja a tanuló a fontosabb kivitelezési munkafázisokat, gyakorlatot szerez a gázhálózat teljes kialakításában, a gázkészülékek beépítésében.

A tanulási területeken nyert ismeretekkel kiegészülve a különböző épületgépész ágazati kivitelezések tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, elkészítésében magas szintű ismeretekkel rendelkezzenek.

4.3.1 Gázhálózatok I. tantárgy 	250 óra

4.3.1.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A tanuló sajátítsa el a gázellátás folyamatának részelemeit, a földgáz keletkezésétől a szállításon és elosztáson át a felhasználói berendezésekig. Ismerje meg a közműhálózatok felépítését, a gázellátást szabályozó jogszabályokat és szakági utasításokat. Ismerkedjen meg a beépíthető csőanyagokkal, azok kötéseivel és a kivitelezés szabályaival. Rendelkezzen ismeretekkel a gázkészülékek típusairól, azok beépítési szabályairól és az égéstermék-elvezetés és égésilevegő-ellátás lehetőségeiről. Ismerje meg a gázhálózat kivitelezésének teljes folyamatát, a szükséges munkafázisokat és dokumentációkat.

4.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.3.1.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.3.1.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Értelmezi a kazánok adattáblázatában szereplő teljesítményértékeket. | Ismeri a földgáz jellemzőit, tulajdonságait. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Az előírásokat betartva gázhálózatot kiépít. | Ismeri az aktuális gázszolgáltatást szabályozó jogszabályokat. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Műszaki biztonsági ellenőrzésen részt vesz, adott esetben lefolytat. | Ismeri a műszaki biztonsági eljárás lefolytatásának fázisait. | Teljesen önállóan |  | . |
| Szabványos mérőhelyet kialakít. | Ismeri a szabványos mérőkötések kialakításának technikáját. | Teljesen önállóan |  |  |
| Kiszámolja a gázterhelés és gázfogyasztási értékeket. | Ismeri a gázterhelés, gázfogyasztás számításának módszereit. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőműszerek használata |
| Ún. gázoldalon gázfogyasztó berendezést beköt. | Ismeri gázkészülékek felhelyezésére vonatkozó technikai előírásokat. | Teljesen önállóan |  |  |

4.3.1.6 	A tantárgy témakörei

4.3.1.6.1 	Földgáz jellemzői (40 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen a földgáz keletkezésével és alapvető jellemzőivel. Megismerje a gázellátásban szükséges alapfogalmakat (égéshő, fűtőérték, emisszió, füstgáz, hatásfok, égési levegő stb.), s azok gyakorlati jelentőségét, alkalmazását. Megismerkednek a földgáz égési folyamatával.

4.3.1.6.2 	Gázszolgáltatást szabályozó jogszabályok (50 óra)

A témakör célja megtanítani a tanulónak a gázszolgáltatást szabályozó jogszabályokt. Az épületgépészeti ágazatok között az egyik legszigorúbb szabályozási rendszer foglalkozik a közösségi gázszolgáltatással. Megismerkedhetnek a közműhálózatok felépítésével és a fogyasztók hálózatra csatlakozási lehetőségeivel. Alaposabb ismeretet szereznek az aktuális érvényben lévő MBSZ, SZME-G, Technológiai Utasításokból. Megismerkedhetnek a gázszolgáltatásban fellelhető nyomásfokozatokkal, azok speciális tulajdonságaival, előírásaival. Megismerkedhetnek a nyomásszabályzókkal, azok alkalmazási módjaival, beépítésével.

4.3.1.6.3 	Gázhálózatok kialakítása telekhatáron belül  (80 óra)

A témakör célja, hogy a tanuló megismerje a gázhálózatok során alkalmazható csőtípusokat, az azokra vonatkozó beépítési szabályokat. Megtanuljon kialakítani polietilén gázhálózatot, rézcső gázhálózatot préskötéssel, acélcső gázhálózatot hegesztett kötésekkel, esetleg acélcső gázhálózatot préskötésekkel. Megtanulja a szükséges rögzítési távolságokat, védőcsövek használatát. Megtanulják a témakör során a gázkészülékek felhelyezésének/bekötésének módjait. Megismerkednek a szabványos gázhálózat szerelésével, átadásával. Megismerkednek a beépítendő szabványos elzárószerelvényekkel, szabályzószerelvényekkel.

4.3.1.6.4 Gázfogyasztó berendezések és gázfelhasználó technológiai rendszerek  (80 óra)

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló a különböző gázfogyasztó berendezések és gázfelhasználó technológiai rendszerek tulajdonságait, osztályozását. Megismerkednek a különböző gázkészülékek felhelyezési feltételeivel. Megismerkednek a jellemző gázkészülék-típusokkal (gázkazán, vízmelegítő, konvektor stb.). Megismerkednek egyszerűbb számításokkal, megtanulják meghatározni a készülékek gázfogyasztását, mértékadó gázterhelést. Megismerkednek a hidraulika elvi alapjaival (súrlódás, veszteségek). Megtanulják a tüzelőanyag-fogyasztás meghatározását.

4.3.2 Gázhálózatok II. tantárgy 	120 óra

4.3.2.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A képzés célja, hogy a tanuló sajátítsa el a gázellátás folyamatának részelemeit, a földgáz keletkezésétől a szállításon és elosztáson át a felhasználói berendezésekig. Ismerje meg a közműhálózatok felépítését, a gázellátást szabályozó jogszabályokat és szakági utasításokat. Ismerkedjen meg a beépíthető csőanyagokkal, azok kötéseivel és a kivitelezés szabályaival. Rendelkezzen ismeretekkel a gázkészülékek típusairól, azok beépítési szabályairól és az égéstermék-elvezetés és égésilevegő-ellátás lehetőségeiről. Ismerje meg a gázhálózat kivitelezésének teljes folyamatát, a szükséges munkafázisokat és dokumentációkat.

4.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.3.2.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.3.2.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakági tervekből információt nyer ki a megvalósításhoz. | Ismeri a gázterveken szereplő jeleket, jelöléseket. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| KPe alapanyagú gázhálózatot alakít ki a szükséges kötéstechnológia alapján. | Ismeri a KPegázcső tulajdonságait, alkalmazási körét. | Teljesen önállóan |  |  |
| Acél- vagy rézalapú gázhálózatot szerel, kötéseket alakít ki. | Ismeri a különböző alapanyagú gázcsővezetékek tulajdonságait, azok kötéseinek módszereit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiszámolja az égéshez szükséges levegő mennyiségét. | Ismeri a szabványos égéstermékelvezető rendszerek tulajdonságait, alapanyagait, szerelési sajátosságait. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Légbeeresztő elemet épít be. | Ismeri a légbeeresztőket, fajtáit, tulajdonságait. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Alapvető készülékkarbantartási, beüzemelési feladatokat végez. | Ismeri gázkészülékek főbb részegységeit, azok funkcióját, működésüket. | Teljesen önállóan |  |  |

4.3.2.6 	A tantárgy témakörei

4.3.2.6.1 	Gázszerelési tervdokumentáció értelmezése (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a gáztervek dokumentációjának olvasásával, értelmezésével. Megismerkedjenek a terveken szereplő jelek, jelölések gyakorlati alkalmazásával. Megismerjék, milyen dokumentumokat kell a műszaki biztonsági eljárások során beszerezniük, bemutatniuk.

4.3.2.6.2 	KPe-csővezeték térszint alatti elhelyezése (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a KPe-csővezetékek szerelési munkafázisaival a gyakorlatban. Megismerkednek a szükséges védőtávolságokkal, hegesztési eljárásokkal, anyagváltások kialakításával. Megismerkednek a szabványos szerelvényekkel az eljárás során.

4.3.2.6.3 	Acélanyagú fogyasztói vezeték kiépítése (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az acélcsövek hegesztett és menetes kötéseit, kialakításának menetét. Megismerkednek a csőhajlítással, az előre legyártott idomok alkalmazásával, beépítésével. Megismerkednek a korrózióvédelmi eljárásokkal. Megismerkednek a rögzítési távolságokkal, módszerekkel.

4.3.2.6.4 	Rézanyagú fogyasztói vezeték kiépítése (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a rézcsöves forrasztott és préskötései kialakításának módjait. Megtanulják a keményforrasztás gyakorlati alkalmazását. Megismerkednek a rézcsőhálózatra vonatkozó rögzítési eljárásokkal.

4.3.2.6.5 	Légbevezető elemek (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a különböző gázkészülékek (konvektor, vízszintes oldalfali égéstermék-elvezető, gázkazánok esetében szétválasztott rendszerrel stb.) égéstermék-elvezető rendszereivel. Megismerkednek a használt alapanyagokkal. Megismerkednek a szükséges légellátás biztosításának feltételeivel, s megismerkednek a különböző típusú légbevezető elemekkel.

4.3.2.6.6 	Gázkészülékek fő részegységei (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a különböző gázkészülékek főbb részegységeit. Megismerkednek a gázkészülékek karbantartási feladataival, beüzemeléssel. Megtanulják a gázkészülékek készülékteljesítmény-beállítását, az egyéb tüzeléstechnikai jellemzők beállítását.

4.3.3 Égéstermék elvezetés tantárgy 	140 óra

4.3.3.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A kémény megfogalmazást napjainkban az égéstermék-elvezetés és mellette az égésilevegőellátás fogalma váltotta fel, és ebből fakadóan az épületgépészet bármelyik szakterületén feladatot ellátni kívánó szakembernek a fogalommal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek széles palettáját ismerni és alkalmazni is tudni kell. Ezért a tantárgy részletesen foglalkozik az égéstermék-elvezető rendszerek anyag, kialakítás, alkalmazás, használat, építésszerelés, karbantartás, tisztítás, állagmegóvás, átépítés és bontás, leszerelés kérdésköreivel. Az ismeretanyagot elsajátítók kompetenciát szereznek az égéstermék-elvezető rendszerek kiválasztása, alap méretezési eljárásai és alkalmazástechnológiai témákban, hogy a kiválasztott – égéstermék-kibocsátással bíró – hőtermelő berendezéshez alkalmas és az épület, épületszerkezethez illő és használható égéstermék-elvezető rendszert, berendezést illeszteni tudjanak. A tematika különös hangsúlyt fektet a hazai jogszabályokban részletesen leírt és meghatározott, a biztonságos és szakszerű ki- és elvezetések kialakítására a különböző épület, épületszerkezetek esetén.

A tantárgy keretén belül elsajátított szakmai anyag lehetőséget ad a részszakképesítés megszerzésére is, hisz az égéstermék-elvezető berendezés létesítésével, kialakításával kapcsolatos ismeret önálló munkakörre is lehetőséget biztosít.

4.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

4.3.3.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

4.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

4.3.3.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elmagyarázza az égéstermékelvezetés egészségügyi, életvédelmi és állagmegóvási oka- it, s az esetleges hibák megelőzésének módjait. | Ismeri az égéstermék-elvezető rendszerek típusait, alkalmazási területeit. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Azonosítja a különböző típusú kémények alapanyagait szemrevételezéssel. | Ismeri a kémények felépítését, részeit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Különböző gázüzemű hőtermelő berendezéseket és a rákapcsolt égéstermék-elvezető berendezéseket épít ki. | Ismeri a gázkazánok égéstermékelvezető rendszereinek tulajdonságait. | Teljesen önállóan |  |  |
| Ellenőrzi a kéményméretezésben szereplő idomokat, csöveket. | Ismeri az égéstermék-elvezetés méretezésének alapvető módszereit. | Teljesen önállóan |  |  |
| Elvégzi az égéstermék-elvezető rendszerek karbantartási munkáit. | Ismeri az égéstermék-elvezetés méretezésének alapvető módszereit. | Teljesen önállóan |  |  |
| Betartja a tűz- és munkavédelmi előírásokat a munkája során. | Ismeri a tűz- és munkavédelmi előírásokat. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |

4.3.3.6 	A tantárgy témakörei

4.3.3.6.1 	A kémény, az égéstermék-elvezető rendszer fogalma (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a történelmi és ipartörténelmi oldalról a füstelvezetés – kémények – és az égéstermék-elvezetés – égéstermék-elvezető berendezés – témakörökkel. Megismerik a kéményseprő ipar kialakulását, szerepét, feladatát, a kémény és az égéstermék-elvezető berendezés fogalmát. Megismerik az égéstermék-elvezető rendszerek csoportosítását.

4.3.3.6.2 	Alkalmazható anyagok (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a kémények és az égéstermék-elvezető berendezések alkalmazása során használt anyagokat, azok csoportosítását, alkalmazási területüket. Megismerik az anyagok fajtája szerinti tárolási, megmunkálási, szerelési és tisztítási, karbantartási tulajdonságait. Megismerik az egyes anyagok előnyeit és hátrányait a technológia figyelembevételével.

4.3.3.6.3 	Alkalmazási technológiák (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos, alacsony hőmérsékletű és kondenzációs elvű központi és egyedi hőtermelő berendezésekhez kapcsolt égéstermékelvezető berendezések fajtáit, csoportosításait, tulajdonságait, felhasználási területeit.

4.3.3.6.4 	Égéstermék elvezetéssel rendelkező hőtermelő berendezések (20 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a szilárd, folyékony és gáz állapotú tüzelőanyaggal működtetett hőtermelő berendezések csoportosítását, tulajdonságait és alkalmazási területeit.

4.3.3.6.5 	Létesítési eljárások menete (15 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az égéstermék-elvezető berendezések létesítésének, kivitelezésének jogszabályi feltételével. Megismerik a kitorkollási pontot, a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásokat

‒ MBSZ – Műszaki Biztonsági Szabályzat

‒ MSZ EN 15287-2 – Égéstermék-elvezető berendezések 2 rész.

‒ MSZ EN 13384-1:2015+A1:2020 és MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 – Égéstermék-elvezető berendezések hő- és áramlástechnikai méretezés egy és több tüzelőberendezéshez

‒ MSZ EN 1443 Égéstermék-elvezető berendezések, Általános követelmények

‒ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

‒ Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014.(XII.5.) BM rendelet

‒ MSZ 845:2012, Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

‒ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

‒ 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről

‒ 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

‒ 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

‒ 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

‒ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

‒ 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

‒ SZME-G Szakági műszaki előírások: Gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések és telephelyi vezetékek

4.3.3.6.6 	Égéstermék-elvezető rendszer általános méretezése (15 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az égéstermék-elvezető berendezés működésének fizikai alapmodelljével.

A hatásos kéménymagasság, a kéményáramkör ismertetése

Az alkalmazott méretezési eljárások bemutatása mind a szilárd, mind a gáz/olajtüzelés esetén

A méretezési eljárások mellett a gázkészülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető rendszer egyenértékű csőhossz-számításának ismertetése

4.3.3.6.7 	Karbantartás (15 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az égéstermék-elvezető rendszer és az égésilevegő-ellátó rendszer anyagminőségétől, kialakításától, alkalmazástechnikájától függő karbantartási kötelmeket.

4.3.3.6.8 	Munka- és tűzvédelem (15 óra)

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az égéstermék-elvezető rendszerek szerelésénél, kialakításánál, előkészítésénél, gyártásánál előírt munka- és balesetvédelmi előírásokat. Megismerik az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket, a vonatkozó jogszabályokat és kompetenciákat.

# 5. AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT TANÍTÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA

5.1 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  	62 óra

A tanulási terület tartalmi összefoglalója

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció.

5.1.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 	62 óra

5.1.1.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével.

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket.

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.

5.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.

5.1.1.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek

5.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

5.1.1.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internetes álláskereső oldalakon és egyéb fórumokon (újsághirdetések, szaklapok, szakmai kiadványok stb.) álláshirdetéseket keres. Az álláskereséshez használja a kapcsolati tőkéjét. | Ismeri az álláskeresést segítő fórumokat, álláshirdetéseket tartalmazó forrásokat, állásokat hirdető vagy álláskeresésben segítő szervezeteket, munkaközvetítő ügynökségeket. | Teljesen önállóan | Törekszik kompetenciáinak reális megfogalmazására, erősségeinek hangsúlyozására idegen nyelven. Nyitott szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztésére. Törekszik receptív és produktív készségeit idegen nyelven fejleszteni (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség, valamint beszédprodukció). Szakmája iránt elkötelezett. Megjelenése visszafogott, helyzethez illő. Viselkedésében törekszik az adott helyzetnek megfelelni. | Hatékonyan tudja álláskereséshez használni az internetes böngészőket és álláskereső portálokat, és ezek segítségével képes szakmájának, végzettségének, képességeinek megfelelően álláshirdetéseket kiválasztani. |
| A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő önéletrajzot fogalmaz. | Ismeri az önéletrajz típusait, azok tartalmi és formai követelményeit. | Teljesen önállóan |  | Ki tud tölteni önéletrajzsablonokat, pl. Europass CVsablon, vagy szövegszerkesztő program segítségével létre tud hozni az adott önéletrajztípusoknak megfelelő dokumentumot. |
| A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő motivációs levelet ír, melyet a megpályázandó állás sajátosságaihoz igazít. | Ismeri a motivációs levél tartalmi és formai követelményeit, felépítését, valamint tipikus szófordulatait az adott idegen nyelven. | Teljesen önállóan |  | Szövegszerkesztő program segítségével meg tud írni egy önéletrajzot, figyelembe véve a formai szabályokat. |
| Kitölti és a munkaadóhoz eljuttatja a szükséges nyomtatványokat és dokumentumokat az álláskeresés folyamatának figyelembevételével. | Ismeri az álláskeresés folyamatát. | Teljesen önállóan |  | Digitális formanyomtatványok kitöltése, szövegek formai követelményeknek megfelelő létrehozása, emailek küldése és fogadása, csatolmányok letöltése és hozzáadása. |
| Felkészül az állásinterjúra a megpályázni kívánt állásnak megfelelően, és céljait szem előtt tartva kommunikál az interjú során. | Ismeri az állásinterjú menetét, tisztában van a lehetséges kérdésekkel. Az adott szituáció megvalósításához megfelelő szókincscsel és nyelvtani tudással rendelkezik. | Teljesen önállóan |  | A megpályázni kívánt állással kapcsolatban képes az internetről információt szerezni. |
| Az állásinterjún, az állásinterjúra érkezéskor vagy a kapcsolódó telefonbeszélgetések során csevegést (small talk) kezdeményez, a társalgást fenntartja és befejezi. A kérdésekre megfelelő válaszokat ad. | Tisztában van a legáltalánosabb csevegési témák szókincsével, amelyek az interjú során, az interjút megelőző és esetlegesen követő telefonbeszélgetés során vagy az állásinterjúra megérkezéskor felmerülhetnek. | Teljesen önállóan |  |  |

5.1.1.6 	A tantárgy témakörei

5.1.1.6.1 	Az álláskeresés lépései, álláshirdetések (12 óra)

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség).

5.1.1.6.2 	Önéletrajz és motivációs levél  (19 óra)

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.

5.1.1.6.3 	„Small talk” – általános társalgás  (12 óra)

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.

5.1.1.6.4 	Állásinterjú (19 óra)

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket.

5.2  Szakmai ismeretek megnevezésű tanulási terület

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  	202 óra

A tanulási terület tartalmi összefoglalója

A fűtéstechnika fogalma magában foglalja, hogy a tanuló ismeri a hőhordozó közeg jellemzőit, ellenőrzi, értelmezi a fűtéstechnikai rendszerek tervdokumentációját, kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat, szerszámokat, szereléstechnológiát, kiválasztja a szükséges szerelvényeket és készülékeket, szereli és ellenőrzi a fűtéstechnikai rendszereket.

A tanulónak rendelkezni kell a terv- és műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése, folyamatábrák értelmezése, készítése, mérőeszközök kezelése, használata, információforrások ismerete és kezelése szakmai készségekkel.

Az épületgépészeti rendszerek esetében számos olyan feladattal találkozhat egy központifűtés- és gázhálózat szerelő, ahol megalapozott villamossági/elektronikai ismeretekre van szüksége. A rendszerek többsége esetében a szerelőnek értenie és alkalmaznia kell villamossági ismereteit. A különböző szerelvények villamosoldali bekötése szükséges, amihez ritka esetben szeretne egy megrendelő külön villanyszerelőt alkalmazni. A központifűtés- és gázhálózat szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, fűtési és gázhálózat rendszereinek és azokhoz tartozó csővezeték rendszerének létesítésével, felújításával és karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos folyamatok szakembere. A tanulási terület egy alaptudás megszerzését tűzi ki célul, mely során a szellőzőgépek, légtechnikai rendszerek, légtechnikai berendezések telepítésére, azok bekötésére alkalmassá válik a szakember.

A szerelő teljes körű rálátást kap a gázellátás teljes folyamatára a kiviteli tervdokumentáció kézhezvételétől a kivitelezésen át a műszaki átadásig és az üzemeltetésig. A tantárgy ismerteti a szakági alapfogalmakat, a teljes munkafolyamatot leíró szabályozást (a Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ) és a Gázipari Szakági Műszaki Előírások (SZME-G) fontosabb részeinek bemutatása).

5.2.1 Szakmai ismeretek I. tantárgy 	144 óra

5.2.1.1 	A tantárgy tanításának fő célja

A meteorológiai adatok szerint a fűtési szezon több mint 80%-ában a fűtőberendezések kiterheltsége az 50%-ot sem éri el! Igen fontos tehát az éves energiafelhasználás szempontjából, hogy a fűtőberendezés csökkentett terhelés, azaz nem teljes kiterheltség mellett hogyan viselkedik. A tantárgy célja, hogy a különböző hőtermelő berendezések fajtáit, felépítését, működését, beüzemelését, kiválasztását, és a fűtési rendszerek felépítését megismertesse a tanulókkal. Megtanulják mi az a primer és mi az a szekunder oldal a fűtési hálózatok esetében. Megismerkedjenek a fűtési rendszerek méretezési alapjaival. Megtanulják a különböző hőhordozó közegek fajtáit, azok tulajdonságait. Megismerkedjenek a napjainkban annyira fontos szerepet kapott megújulóenergia-hasznosító berendezések fajtáival, alkalmazási módjaikkal.

A tanuló megismerkedjen az egyes hegesztési technológiákkal. Megismerje tüzetesebben a hegesztéssel járó körültekintőbb munkavédelmi szabályokat, előírásokat, munkavédelmi eszközöket, megismerkedjen a hegesztéshez szükséges segédanyagokkal, a hegesztési eljárások során használatos speciális eszközökkel. A tantárgy során a tanuló megtanulja, hogy szakmai munkája során mikor és melyik hegesztési technikát alkalmazza.

A tanulók megismerkedhessenek az épületgépészeti szerelésnél használatos anyagok tulajdonságaival, megmunkálhatóságukkal, alkalmazhatóságukkal.

A mérés a műszaki tervezés, kivitelezés és üzemeltetés szerves része. A gépek, berendezések, rendszerek működésének szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak azok a mérendő jellemzők, melyek meghatározzák a gazdaságos és biztonságos üzem feltételeit. Ilyen mérhető jellemzők pl: hőmérséklet, tömegáram, térfogatáram, nyomás, sebesség. A képzés célja, hogy a tanulók az épületgépészeti mérések I. című alapozó tantárgy során megismert alapméréseket alkalmazzák, s megtanulják azok gyakorlatbeli értelmét. Megismerkednek a komplikáltabb mérési feladatokkal, mérési jegyzőkönyvek készítésével, a dokumentálással. Megtanulják bemutatni a különböző diagnosztizálásra szolgáló hidraulikai méréseket, majd azok eredményét alapszinten kiértékelik, s az értékelésük alapján végeznek korrigálásokat, beállításokat, finomhangolásokat az adott rendszereken.

A tanuló sajátítsa el a gázellátás folyamatának részelemeit, a földgáz keletkezésétől a szállításon és elosztáson át a felhasználói berendezésekig. Ismerje meg a közműhálózatok felépítését, a gázellátást szabályozó jogszabályokat és szakági utasításokat. Ismerkedjen meg a beépíthető csőanyagokkal, azok kötéseivel és a kivitelezés szabályaival. Rendelkezzen ismeretekkel a gázkészülékek típusairól, azok beépítési szabályairól és az égéstermék-elvezetés és égésilevegő-ellátás lehetőségeiről. Ismerje meg a gázhálózat kivitelezésének teljes folyamatát, a szükséges munkafázisokat és dokumentációkat.

5.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

5.2.1.3 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

5.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

5.2.1.5 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiválasztja a legkorszerűbb fűtési megoldást. | Ismeri a korszerű fűtési megoldásokat. | Teljesen önállóan | Precizitásra való törekvés, koncentráltság, logikus gondolkodás | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiválasztja a szükséges fűtési primer oldali berendezéseket. | Ismeri a fűtési primer oldal jellemzőit, berendezési tárgyait. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiválasztja a megfelelő hőtermelő berendezés típusát. | Ismeri a hőtermelő berendezéseket, azok tulajdonságait, alkalmazási köreit. | Teljesen önállóan |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |

| Elvégzi a hegesztéshez szükséges alap számításokat. | Ismeri a hegesztés során használt diagrammokat. |  | Teljesen önállóan |  | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precizitásra törekszik, pontos, logikus gondolkodás jellemzi |  | Digitális mérőműszerek használata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hegesztési munkatervet készít. | Ismeri a hegesztéshez használt műszaki rajzokat, rajzjeleket, a munkaterv lépéseit. |  | Teljesen önállóan |  |  |  |  |  |
| Ismeri a vonatkozó szabványokat és előírásokat. | Ismeri a hegesztés során alkalmazott szabványokat és előírásokat. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |  |
| Ismeri a hegesztési munka során a tűz- és munkavédelmi előírásokat. | Ismeri a hegesztési eljárás során szükséges munkabiztonsági előírásokat. |  | Teljesen önállóan |  |  |  |  |  |
| Jegyzőkönyvet és/vagy munkanaplót készít. | Ismeri a munka dokumentálásának feladatrészeit. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Elektronikus rendszerek használata |  |
| Ismeri a különböző hegesztési technológiákat, eszközöket. | Ismeri a különböző hegesztési technológiákat. |  | Teljesen önállóan |  |  |  |  |  |
| Ismeri az épületgépészetben használatos fémeket | Ismeri az épületgépészetben használt alapanyagok, fémek, műanyagok fizikai tulajdonságait. |  | Teljesen önállóan |  | Precizitásra való törekvés, koncentráltság, logikus gondolkodás |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |  |
| Ismeri az épületgépészeti munkák során használatos segédanyagokat. | Ismeri az épületgépészeti munkák során használatos segédanyagokat, s azok tulajdonságait. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |  |
| Ismeri a korrózióvédelem kialakításának lehetőségeit az épületgépészeti csőhálózatokon. | Ismeri az épületgépészeti csőhálózatok korrózió elleni védelmi eljárásait. |  | Teljesen önállóan |  |  |  |  |  |
| Ismeri a fémek alakítását szolgáló gépeket. | Ismeri az esztergáláshoz, fúráshoz, nyíráshoz, maráshoz, köszörüléshez, reszeléshez használt eszközöket és azok használatát. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |  |
| Ismeri az épületgépészetben alkalmazott műanyag csöveket. | Ismeri az épületgépészetben alkalmazott műanyag csövek tulajdonságait. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |  |
| Értelmezi a kazánok adattáblázatában szereplő teljesítményértékeket. |  | Ismeri a földgáz jellemzőit, tulajdonságait. |  | Teljesen önállóan |  | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| Kiszámolja a gázterhelés és gázfogyasztási értékeket. |  | Ismeri a gázterhelés, gázfogyasztás számításának módszereit. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális mérőműszerek használata |

5.2.1.6 	A tantárgy témakörei

5.2.1.6.1 	Fűtési rendszerek (72 óra)

Fűtési módok

Hőtermelő berendezések

Hőleadók - szekunder oldal

Hőhordozó közegek

Megújulóenergia-felhasználások

5.2.1.6.2	Épületgépészeti alapozás (18 óra)

Anyagismeret, anyagvizsgálat

Fémek alakítása

Műanyagok, polimerek alakítása

Hegesztési alapismeretek (

Hegesztési alapok

Anyagok megmunkálása hegesztéssel

Bevontelektródás kézi ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Lánghegesztés

Vágás

Volfromelektródás ívhegesztés

Egyéb hegesztési eljárások

Épületgépészeti mérések

Alapmérések

Hidrotechnikai mérések

Hőtechnikai mérések

Hűtéstechnikai mérések

Légtechnikai mérések

Akusztikai mérések

Hidraulikai beszabályozás

5.2.1.6.3	Gázhálózatok (54 óra)

Földgáz jellemzői

Gázszolgáltatást szabályozó jogszabályok

Gázhálózatok kialakítása telekhatáron belül

Gázfogyasztó berendezések és gázt felhasználó technológiai rendszerek

5.2.2 Szakmai ismeretek II. tantárgy 	62 óra

5.2.2.1 	A tantárgy tanításának fő célja

Megtanulják, milyen kötelező szerelvényeket kell vagy célszerű beépíteni a fűtési rendszerek kialakítása során (tágulási tartályok, biztonsági szelepek, beszabályozó szelepek, hidraulikus váltó, iszapleválasztó stb.). Megismerkednek a fűtési rendszerek nyomásviszonyaival, azok szabályozási lehetőségeivel. Megismerkednek a szivattyúk alkalmazásának indokaival, s azok beépítési lehetőségeivel, hogy mikor milyen szintű szabályozást tudnak kialakítani különböző szivattyúbeépítés esetében. Megismerkedhetnek az alkalmazott csőtípusokkal, kötési módszerekkel. Megtanulják, hogyan kell üzembe helyezni egy fűtési rendszert, milyen átadási eljárással jár, milyen ellenőrzőméréseket tudnak elvégezni a munkájukkal kapcsolatban.

Megismertesse a tanulókat a szakági tervdokumentációk tartalmával. Megtanulják, milyen információkat tudnak kinyerni a tervekről a saját munkájuk elvégzéséhez. Megtanulnak a szakági tervek alapján anyaggyűjtést írni, munkatervet felállítani, költségvetéseket készíteni. Megismerkednek az egyes építőipari társszakmákkal, s megtanulják milyen folyamategyeztetésekre van szükségük a gyakorlatban. Megismerkednek az egyes hatósági ellenőrzések menetével. Megtanulják, hogy egy munka végeztével hogyan kell dokumentálni a kivitelezéseket, hogyan kell az átadási eljárásokat lefolytatni.

A képzés célja, hogy a tanuló sajátítsa el a gázellátás folyamatának részelemeit, a földgáz keletkezésétől a szállításon és elosztáson át a felhasználói berendezésekig. Ismerje meg a közműhálózatok felépítését, a gázellátást szabályozó jogszabályokat és szakági utasításokat. Ismerkedjen meg a beépíthető csőanyagokkal, azok kötéseivel és a kivitelezés szabályaival. Rendelkezzen ismeretekkel a gázkészülékek típusairól, azok beépítési szabályairól és az égéstermék-elvezetés és égésilevegő-ellátás lehetőségeiről. Ismerje meg a gázhálózat kivitelezésének teljes folyamatát, a szükséges munkafázisokat és dokumentációkat.

A tantárgy részletesen foglalkozik az égéstermék-elvezető rendszerek anyag, kialakítás, alkalmazás, használat, építésszerelés, karbantartás, tisztítás, állagmegóvás, átépítés és bontás, leszerelés kérdésköreivel. Az ismeretanyagot elsajátítók kompetenciát szereznek az égéstermék-elvezető rendszerek kiválasztása, alap méretezési eljárásai és alkalmazástechnológiai témákban.

5.2.2.3 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások

—

5.2.2.4 	Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Épületgépészeti alapozás

5.2.2.5 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

5.2.2.6 	A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák

| Készségek, képességek | Ismeretek | Önállóság és felelősség mértéke | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Be tudja azonosítani a munkaterületen a fal- és födémáttöréseket a tervek alapján. | Ismeri az építészterveken feltüntetett jelöléseket. | Teljesen önállóan | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, törekszik a precizitásra, és a pontos, logikus gondolkodásra. | Digitális mérőműszerek használata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El tudja készíteni a munkatervet, majd tervezői egyeztetést folytat. | Ismeri a munkaterv részeit és fázisait. | Teljesen önállóan |  | Digitális mérőműszerek használata |
| Költségvetést készít terv alapján. | Ismeri a költségvetés-készítés fázisait, szoftvereit. | Teljesen önállóan |  | Szöveg- és táblázatkezelő szoftverek használata |
| Szükség szerint közreműködik a hatósági eljárások előkészítésében. | Ismeri a hatósági eljárások lefolytatásának módját. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Digitális tartalmak keresése és felhasználása |
| Szükség szerint átadási eljárást lefolytat. | Ismeri az átadási eljárások lefolytatásának módját. | Instrukció alapján részben önállóan |  |  |
| Az építési-bontási hulladékot kezeli. | Ismeri az építésibontási hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabályokat, és alkalmazza őket. | Instrukció alapján részben önállóan. |  |  |

| Szakági tervekből információt nyer ki a megvalósításhoz. |  | Ismeri a gázterveken szereplő jeleket, jelöléseket. |  | Teljesen önállóan |  | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiszámolja az égéshez szükséges levegő mennyiségét. |  | Ismeri a szabványos égéstermékelvezető rendszerek tulajdonságait, alapanyagait, szerelési sajátosságait. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Digitális mérőeszközök használata |
| Elmagyarázza az égéstermékelvezetés egészségügyi, életvédelmi és állagmegóvási oka- it, s az esetleges hibák megelőzésének módjait. | Ismeri az égéstermék-elvezető rendszerek típusait, alkalmazási területeit. |  | Teljesen önállóan |  | Nyitott a csapatmunkára, munkájára igényes, precíz, pontos. |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |  |
| Azonosítja a különböző típusú kémények alapanyagait szemrevételezéssel. | Ismeri a kémények felépítését, részeit. |  | Teljesen önállóan |  |  |  | Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és felhasználása |  |

5.2.2.7 	A tantárgy témakörei

5.2.2.7.1 Fűtési rendszerek (18 óra)

Fűtéstechnikai szerelvények

Keringető szivattyúk

Fűtési rendszerek csőhálózata

Hőközpontok, kazánházak

5.2.2.7.2 Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás (16 óra)

Építészeti tervek

Épületgépészeti tervek

Épületgépészeti tervdokumentáció

Hatósági eljárások és szolgáltatói közreműködések

Átadás/átvételi eljárások

5.2.2.7.3  Gázhálózatok (14 óra)

Gázszerelési terv, dokumentáció értelmezése

KPe csővezeték térszint alatti elhelyezése

Acélanyagú fogyasztói vezeték kiépítése

Rézanyagú fogyasztói vezeték kiépítése

Légbevezető elemek

Gázkészülékek fő részegységei

5.2.2.7.4 Égéstermék elvezetés (14 óra)

A kémény, az égéstermék-elvezető rendszer fogalma

Alkalmazható anyagok

Alkalmazási technológiák

Égéstermék elvezetéssel rendelkező hőtermelő berendezések

Létesítési eljárások menete

Égéstermék-elvezető rendszer általános méretezése

Karbantartás

Munka- és tűzvédelem